Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 152 по ул.Мира  г. Волжского

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Конструктивные особенности (материал, конструкция, отделка и т.д.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | Фундамент | Монолитная ж /б плита | 1,8 |  |
| 2 | а) Наружные внутренние капитальные стены б) Перегородки | Керамзитобетонные блок- комнаты Керамзитобетонные | 1,7 |  |
| 3 | Перекрытия | чердачное | Железобетонные, выполнены в составе объемных блоков | 1,4 |
|  |  | междуэтажное | Железобетонные, выполнены в составе объемных блоков |  |
|  |  | подвальное | Железобетонные плиты по капитальным стенам |  |
| 4 | Крыша | Мягкая кровля | 1,6 |  |
| 5 | Полы | Бетонные, напольная плитка | 1,2 |  |
| 6 | Проемы | оконные | Пластиковые стеклопакеты | 2 |
|  |  | дверные | Полотна из ДВП |  |
| 7 | Отделочные работы | Наружная отделка | Окраска | 1,5 |
|  |  | Внутренняя отделка | Окраска, побелка | 1,1 |
| 8 | Санитарно- и электротехнические работы | Центральное отопление | Трубы металлические | 2,2 |
|  |  | водопровод | Трубы металлические |  |
|  |  | электроосвещение | Проводка скрытая |  |
|  |  | Радио | Проводка скрытая |  |
|  |  | телефон |  |  |
|  |  | телевидение | Антенна общего пользования |  |
|  |  | Ванна с гор.водой | Стальные, эмалированные |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | Трубы металлические |  |
|  |  | вентиляция | Естественная вытяжная |  |
|  |  | газоснабжение | Центрально- сетевое |  |
|  |  | мусоропровод | Имеется |  |
|  |  | лифты | Грузопассажирские |  |
|  |  | канализация | Трубы пластиковые |  |
| 9 | Разные работы | Крыльца кирпичные, лестничные клетки – ж/бетон.марши | 1,6 |  |
|  | Физический износ |  | 1,61 |  |

Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 86 по ул.Дружбы  г. Волжского

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Конструктивные особенности (материал, конструкция, отделка и т.д.) | Степень физического износа и технического состояния (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Фундамент | Монолитная ж /б плита | 1,0 |  |
| 2 | а) Наружные внутренние капитальные стены б) Перегородки | Стены – кирпичная кладка с утеплителем гипсолитовые | 2,8 |  |
| 3 | Перекрытия | чердачное | Сборные железобетонные плиты | 0,5 |
|  |  | междуэтажное | Сборные железобетонные плиты |  |
|  |  | подвальное | Сборные железобетонные плиты |  |
| 4 | Крыша | Мягкая кровля | 0,8 |  |
| 5 | Полы | Бетонные | 3,5 |  |
| 6 | Проемы | оконные | Пластиковые стеклопакеты | 3,2 |
|  |  | дверные | Полотна из ДВП, пластиковые |  |
| 7 | Отделочные работы | Наружная отделка |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Окраска, побелка | 1,5 |
| 8 | Санитарно- и электротехнические работы | Центральное отопление | От ТЭЦ | 1,5 |
|  |  | водопровод | Трубы стальные |  |
|  |  | электроосвещение | Проводка скрытая |  |
|  |  | электроплиты | Имеются |  |
|  |  | телефон |  |  |
|  |  | телевидение | Антенна общего пользования |  |
|  |  | Ванна с гор.водой | Стальные |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | Центральное |  |
|  |  | вентиляция | Естественная вытяжная |  |
|  |  | газоснабжение |  |  |
|  |  | мусоропровод | Имеется |  |
|  |  | лифты | Грузовой, пассажирский |  |
|  |  | канализация | Трубы ПВХ |  |
| 9 | Разные работы | Крыльца бетонные | 2,0 |  |
|  | Физический износ |  | 1,87 |  |

Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 365 по пр.Ленина  г. Волжского

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Конструктивные особенности (материал, конструкция, отделка и т.д.) | Степень физического износа и технического состояния (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Фундамент | Монолитная ж /б плита | 2,8 |  |
| 2 | а) Наружные внутренние капитальные стены б) Перегородки | Стены – кирпичная кладка с утеплителем Гипсобетонные, кирпичные, гипсокартонные | 3,2 |  |
| 3 | Перекрытия | чердачное | Сборные железобетонные плиты | 2,6 |
|  |  | междуэтажное | Сборные железобетонные плиты |  |
|  |  | подвальное | Сборные железобетонные плиты |  |
| 4 | Крыша | Мягкая кровля | 3,0 |  |
| 5 | Полы | Бетонное основание, напольная плитка | 2,5 |  |
| 6 | Проемы | оконные | Пластиковые стеклопакеты | 2,7 |
|  |  | дверные | Полотна из ДВП |  |
| 7 | Отделочные работы | Наружная отделка |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Окраска, побелка | 2,6 |
| 8 | Санитарно- и электротехнические работы | Центральное отопление | От ТЭЦ | 3,8 |
|  |  | водопровод | Трубы пластиковые |  |
|  |  | электроосвещение | Проводка скрытая |  |
|  |  | радио | Проводка скрытая |  |
|  |  | телефон | Проводка открытая |  |
|  |  | телевидение | Антенна общего пользования |  |
|  |  | Ванна с гор.водой | Стальные |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | Центральное |  |
|  |  | вентиляция | Естественная вытяжная |  |
|  |  | газоснабжение | Центральное сетевое |  |
|  |  | мусоропровод | Имеется |  |
|  |  | лифты | Грузопассажирские |  |
|  |  | канализация | Трубы пластиковые |  |
| 9 | Разные работы | Крыльца бетонные | 2,8 |  |
|  | Физический износ |  | 2,89 |  |

Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 383 по пр.Ленина  г. Волжского

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Конструктивные особенности (материал, конструкция, отделка и т.д.) | Степень физического износа и технического состояния (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Фундамент | Монолитная ж /б плита | 3,0 |  |
| 2 | а) Наружные внутренние капитальные стены б) Перегородки | Стены – кирпичная кладка с утеплителем Гипсобетонные, кирпичные, гипсокартонные | 8,5 |  |
| 3 | Перекрытия | чердачное | Сборные железобетонные плиты | 2,1 |
|  |  | междуэтажное | Сборные железобетонные плиты |  |
|  |  | подвальное | Сборные железобетонные плиты |  |
| 4 | Крыша | Мягкая кровля | 2,7 |  |
| 5 | Полы | Бетонное основание,напольная плитка | 2,0 |  |
| 6 | Проемы | оконные | Пластиковые стеклопакеты | 2,7 |
|  |  | дверные | Полотна из ДВП |  |
| 7 | Отделочные работы | Наружная отделка |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Окраска, побелка | 2,5 |
| 8 | Санитарно- и электротехнические работы | Центральное отопление | От ТЭЦ | 4,0 |
|  |  | водопровод | Трубы стальные, металлопластик |  |
|  |  | электроосвещение | Проводка скрытая |  |
|  |  | радио | Проводка скрытая |  |
|  |  | телефон | Проводка открытая |  |
|  |  | телевидение | Антенна общего пользования |  |
|  |  | Ванна с гор.водой | Стальные |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | Центральное |  |
|  |  | вентиляция | Естественная вытяжная |  |
|  |  | газоснабжение | Центральное сетевое |  |
|  |  | мусоропровод | Имеется |  |
|  |  | лифты | Грузопассажирские |  |
|  |  | канализация | Трубы чугунные, пластиковые |  |
| 9 | Разные работы | Крыльца бетонные | 2,8 |  |
|  | Физический износ |  | 3,37 |  |

Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 367 по пр.Ленина  г. Волжского

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Конструктивные особенности (материал, конструкция, отделка и т.д.) | Степень физического износа и технического состояния (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Фундамент | Монолитная ж /б плита | 2,5 |  |
| 2 | а) Наружные внутренние капитальные стены б) Перегородки | Керамзитобетонные блок комнаты Керамзитобетонные | 3,1 |  |
| 3 | Перекрытия | чердачное | Железобетонные, выполнены в составе объемных блоков | 2,4 |
|  |  | междуэтажное | Железобетонные, выполнены в составе объемных блоков |  |
|  |  | подвальное | Железобетонные, выполнены в составе объемных блоков |  |
| 4 | Крыша | Мягкая кровля | 2,6 |  |
| 5 | Полы | Бетонное основание, напольная керамическая плитка | 3,5 |  |
| 6 | Проемы | оконные | Пластиковые стеклопакеты | 2,8 |
|  |  | дверные | Полотна из ДВП |  |
| 7 | Отделочные работы | Наружная отделка | Окраска | 2,5 |
|  |  | Внутренняя отделка | Окраска , побелка | 2,1 |
| 8 | Санитарно- и электротехнические работы | Центральное отопление | От ТЭЦ | 2,9 |
|  |  | водопровод | Трубы стальные, металлопластиковые |  |
|  |  | электроосвещение | Проводка скрытая |  |
|  |  | радио | Проводка скрытая |  |
|  |  | телефон |  |  |
|  |  | телевидение | Антенна общего пользования |  |
|  |  | Ванна с гор.водой | Стальные, эмалированные |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | Централизованное |  |
|  |  | вентиляция | Естественная вытяжная |  |
|  |  | газоснабжение | Центрально-сетевое |  |
|  |  | мусоропровод | Имеется |  |
|  |  | лифты | Грузопассажирские |  |
|  |  | канализация | Трубы пластиковые |  |
| 9 | Разные работы | Крыльца кирпичные, лестничные клетки – ж/бетон.марши | 2,1 |  |
|  | Физический износ |  | 2,65 |  |

Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 367а по пр.Ленина  г. Волжского

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Конструктивные особенности (материал, конструкция, отделка и т.д.) | Степень физического износа и технического состояния (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Фундамент | Монолитная ж /б плита | 2,8 |  |
| 2 | а) Наружные внутренние капитальные стены б) Перегородки | Керамзитобетонные блок комнаты Керамзитобетонные | 3,2 |  |
| 3 | Перекрытия | чердачное | Железобетонные, выполнены в составе объемных блоков | 2,2 |
|  |  | междуэтажное | Железобетонные, выполнены в составе объемных блоков |  |
|  |  | подвальное | Железобетонные, выполнены в составе объемных блоков |  |
| 4 | Крыша | Мягкая кровля | 3,0 |  |
| 5 | Полы | Бетонное основание, напольная керамическая плитка | 3,7 |  |
| 6 | Проемы | оконные | Пластиковые стеклопакеты | 2,7 |
|  |  | дверные | Полотна из ДВП |  |
| 7 | Отделочные работы | Наружная отделка | Окраска | 2,5 |
|  |  | Внутренняя отделка | Окраска , побелка | 2,2 |
| 8 | Санитарно- и электротехнические работы | Центральное отопление | От ТЭЦ | 2,7 |
|  |  | водопровод | Трубы стальные, металлопластиковые |  |
|  |  | электроосвещение | Проводка скрытая |  |
|  |  | радио | Проводка скрытая |  |
|  |  | телефон |  |  |
|  |  | телевидение | Антенна общего пользования |  |
|  |  | Ванна с гор.водой | Стальные, эмалированные |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | Централизованное |  |
|  |  | вентиляция | Естественная вытяжная |  |
|  |  | газоснабжение | Центрально-сетевое |  |
|  |  | мусоропровод | Имеется |  |
|  |  | лифты | Грузопассажирские |  |
|  |  | канализация | Трубы пластиковые |  |
| 9 | Разные работы | Крыльца кирпичные, лестничные клетки – ж/бетон.марши | 2,3 |  |
|  | Физический износ |  | 2,73 |  |

Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 369 по пр.Ленина  г. Волжского

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Конструктивные особенности (материал, конструкция, отделка и т.д.) | Степень физического износа и технического состояния (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Фундамент | Монолитная ж /б плита | 1,8 |  |
| 2 | а) Наружные внутренние капитальные стены б) Перегородки | Керамзитобетонные блок комнаты Керамзитобетонные | 2,4 |  |
| 3 | Перекрытия | чердачное | Железобетонные, выполнены в составе объемных блоков | 1,7 |
|  |  | междуэтажное | Железобетонные, выполнены в составе объемных блоков |  |
|  |  | подвальное | Железобетонные, выполнены в составе объемных блоков |  |
| 4 | Крыша | Мягкая кровля | 2,0 |  |
| 5 | Полы | Бетонное основание, напольная керамическая плитка | 3,5 |  |
| 6 | Проемы | оконные | Пластиковые стеклопакеты | 1,7 |
|  |  | дверные | Полотна из ДВП |  |
| 7 | Отделочные работы | Наружная отделка | Окраска | 2,0 |
|  |  | Внутренняя отделка | Окраска , побелка | 2,3 |
| 8 | Санитарно- и электротехнические работы | Центральное отопление | От ТЭЦ | 1,8 |
|  |  | водопровод | Трубы металлопластиковые |  |
|  |  | электроосвещение | Проводка скрытая |  |
|  |  | радио | Проводка скрытая |  |
|  |  | телефон |  |  |
|  |  | телевидение | Антенна общего пользования |  |
|  |  | Ванна с гор.водой | Стальные, эмалированные |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | Централизованное |  |
|  |  | вентиляция | Естественная вытяжная |  |
|  |  | газоснабжение | Центрально-сетевое |  |
|  |  | мусоропровод | Имеется |  |
|  |  | лифты | Грузопассажирские |  |
|  |  | канализация | Трубы пластиковые |  |
| 9 | Разные работы | Крыльца кирпичные, лестничные клетки – ж/бетон.марши | 1,9 |  |
|  | Физический износ |  | 2,11 |  |

Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 6 по ул. Александрова  г. Волжского

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Конструктивные особенности (материал, конструкция, отделка и т.д.) | Степень физического износа и технического состояния (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Фундамент | Монолитная ж /б плита, ж/бетонные колонны | 4,1 |  |
| 2 | а) Наружные внутренние капитальные стены б) Перегородки | Стены-кирпичная кладка с утеплителем Из пенобетонных блоков, из гипсокартона | 3,8 |  |
| 3 | Перекрытия | чердачное | Сборные железобетонные плиты | 3,5 |
|  |  | междуэтажное | Сборные железобетонные плиты |  |
|  |  | подвальное | Сборные железобетонные плиты |  |
| 4 | Крыша | Мягкая кровля | 3,8 |  |
| 5 | Полы | Бетонное основание, керамическая плитка | 2,8 |  |
| 6 | Проемы | оконные | Пластиковые стеклопакеты | 3,0 |
|  |  | дверные | Полотна из ДВП |  |
| 7 | Отделочные работы | Наружная отделка | Штукатурка, окраска | 4,5 |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка, окраска | 4,2 |
| 8 | Санитарно- и электротехнические работы | Центральное отопление | От ТЭЦ | 4,8 |
|  |  | водопровод | Трубы пластиковые |  |
|  |  | электроосвещение | Проводка скрытая |  |
|  |  | радио | Проводка скрытая |  |
|  |  | телефон | Проводка открытая |  |
|  |  | телевидение | Антенна общего пользования |  |
|  |  | Ванна с гор.водой | Стальные, эмалированные |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | Централизованное |  |
|  |  | вентиляция | Естественная вытяжка |  |
|  |  | газоснабжение | Центрально-сетевое |  |
|  |  | мусоропровод | Имеется |  |
|  |  | лифты | Пассажирские |  |
|  |  | канализация | Трубы пластиковые |  |
| 9 | Разные работы | Крыльца, лестничные клетки – бетонные марши | 5,2 |  |
|  | Физический износ |  | 3,97 |  |

Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 120 по пр. Ленина  г. Волжского

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Конструктивные особенности (материал, конструкция, отделка и т.д.) | Степень физического износа и технического состояния (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Фундамент | Монолитная ж /б плита, блоки ФБС | 0 |  |
| 2 | а) Наружные внутренние капитальные стены б) Перегородки | Керамзитобетонные блок комнаты Керамзитобетонные | 0,2 |  |
| 3 | Перекрытия | чердачное | В составе объемных блок-комнат | 0 |
|  |  | междуэтажное | В составе объемных блок-комнат |  |
|  |  | подвальное | В составе объемных блок-комнат |  |
| 4 | Крыша | Наплавляемая двухслойная | 0 |  |
| 5 | Полы | Бетонная подготовка | 0,3 |  |
| 6 | Проемы | оконные | Пластиковые стеклопакеты | 0,1 |
|  |  | дверные | Полотна из ДВП |  |
| 7 | Отделочные работы | Наружная и внутренняя отделка | В местах общего пользования: штукатурка, окраска водоэмульсионными красками | 0,2 |
|  |  |  |  | 0,2 |
| 8 | Санитарно- и электротехнические работы | Центральное отопление | От ТЭЦ | 0 |
|  |  | водопровод | Трубы металлопластиковые |  |
|  |  | электроосвещение | Проводка скрытая |  |
|  |  | радио | Проводка скрытая |  |
|  |  | телефон |  |  |
|  |  | телевидение | Антенна общего пользования |  |
|  |  | Ванна с гор.водой | Стальные, эмалированные |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | Централизованное |  |
|  |  | вентиляция | Естественная вытяжная |  |
|  |  | газоснабжение | Центрально-сетевое |  |
|  |  | мусоропровод | Имеется |  |
|  |  | лифты | Грузопассажирские |  |
|  |  | канализация | Трубы пластиковые |  |
| 9 | Разные работы | Крыльца, лестничные клетки – ж/бетон. марши | 0,3 |  |
|  | Физический износ |  | 0,13 |  |

Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 128 по пр. Ленина  г. Волжского

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Конструктивные особенности (материал, конструкция, отделка и т.д.) | Степень физического износа и технического состояния (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Фундамент | Монолитная ж /б плита, блоки ФБС | 0 |  |
| 2 | а) Наружные внутренние капитальные стены б) Перегородки | Керамзитобетонные блок комнаты Керамзитобетонные | 0 |  |
| 3 | Перекрытия | чердачное | В составе объемных блок-комнат | 0 |
|  |  | междуэтажное | В составе объемных блок-комнат |  |
|  |  | подвальное | В составе объемных блок-комнат |  |
| 4 | Крыша | Наплавляемая двухслойная | 0 |  |
| 5 | Полы | Бетонная подготовка | 0 |  |
| 6 | Проемы | оконные | Пластиковые стеклопакеты | 0,1 |
|  |  | дверные | Полотна из ДВП |  |
| 7 | Отделочные работы | Наружная и внутренняя отделка | В местах общего пользования: штукатурка, окраска водоэмульсионными красками | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| 8 | Санитарно- и электротехнические работы | Центральное отопление | От ТЭЦ | 0 |
|  |  | водопровод | Трубы металлопластиковые |  |
|  |  | электроосвещение | Проводка скрытая |  |
|  |  | радио | Проводка скрытая |  |
|  |  | телефон |  |  |
|  |  | телевидение | Антенна общего пользования |  |
|  |  | Ванна с гор.водой | Стальные, эмалированные |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | Централизованное |  |
|  |  | вентиляция | Естественная вытяжная |  |
|  |  | газоснабжение | Центрально-сетевое |  |
|  |  | мусоропровод | Имеется |  |
|  |  | лифты | Грузопассажирские |  |
|  |  | канализация | Трубы пластиковые |  |
| 9 | Разные работы | Крыльца, лестничные клетки – ж/бетон. марши | 0 |  |
|  | Физический износ |  | 0,01 |  |

Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 106 по пр. Ленина  г. Волжского

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Конструктивные особенности (материал, конструкция, отделка и т.д.) | Степень физического износа и технического состояния (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Фундамент | Монолитная ж /б плита, блоки ФБС |  |  |
| 2 | а) Наружные внутренние капитальные стены б) Перегородки | Керамзитобетонные блок комнаты Керамзитобетонные |  |  |
| 3 | Перекрытия | чердачное | В составе объемных блок-комнат |  |
|  |  | междуэтажное | В составе объемных блок-комнат |  |
|  |  | подвальное | В составе объемных блок-комнат |  |
| 4 | Крыша | Наплавляемая двухслойная |  |  |
| 5 | Полы | Бетонная подготовка |  |  |
| 6 | Проемы | оконные | Пластиковые стеклопакеты |  |
|  |  | дверные | Полотна из ДВП |  |
| 7 | Отделочные работы | Наружная и внутренняя отделка | В жилых помещениях:штукатурка. В санкабинах:керамическая плитка. В местах общего пользования: штукатурка, окраска водоэмульсионными красками |  |
| 8 | Санитарно- и электротехнические работы | Центральное отопление | От ТЭЦ |  |
|  |  | водопровод | Трубы металлопластиковые |  |
|  |  | электроосвещение | Проводка скрытая |  |
|  |  | радио | Проводка скрытая |  |
|  |  | телефон |  |  |
|  |  | телевидение | Антенна общего пользования |  |
|  |  | Ванна с гор.водой | Стальные, эмалированные |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | Централизованное |  |
|  |  | вентиляция | Естественная вытяжная |  |
|  |  | газоснабжение | Центрально-сетевое |  |
|  |  | мусоропровод | Имеется |  |
|  |  | лифты | Грузопассажирские |  |
|  |  | канализация | Трубы пластиковые |  |
| 9 | Разные работы | Крыльца, лестничные клетки – ж/бетон. марши |  |  |
|  | Физический износ |  |  |  |

Директор ООО «УК «Флагман-Сервис»                                               А.В.Фролов